Příloha č. 04 Smlouvy – Obsah výročních zpráv o provozování

OBSAH VÝROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ

Úvod

Hodnocené období (od-do)

Provozovatel:

Adresa:

Datum vydání:

Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem jako správcem vodohospodářského majetku

Stručný popis provozovaného majetku

Majetková evidence

Seznam platných provozních řádů

Seznam platných kanalizačních řádů

Počet platných výjimek na kvalitu pitné vody

Seznam rozhodnutí o vypouštění odpadních vod

Služba dodávky pitné vody

Vodovodní síť

Stručný popis stávajícího stavu sítě

Celková délka vodovodní sítě, vývoj za poslední 3 roky – km

Zastoupení použitých materiálů, vývoj za poslední 3 roky - % podíl hygienicky závadných materiálů

Zastoupení jednotlivých profilů, vývoj za poslední 3 roky - %

Stáří sítě - % (rozmezí intervalů 10 let), vývoj za poslední 3 roky

Počet vodovodních přípojek a jejich celková délka, vývoj za poslední 3 roky

Počet vodojemů - ks, názvy, kapacita

Počet a čerpacích stanic – ks, názvy

Zdržení vody ve vodovodní síti ve dnech

Vyhodnocení poruchovosti vodovodní sítě a přípojek (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch na přípojku)

Celkový počet hydrantů

Schéma sítě (na vyžádání vlastníka)

Objekty na síti

Vodojemy

Typ a účel vodojemu

Rozměry akumulačních nádrží, objem – m, m3

Průměrná doba zdržení vody – hod.

Technický stav vodojemu

Poruchy – popis, počet

Čerpací stanice

Osazení a typ čerpadel

Celkový jmenovitý výkon čerpadel - m3/s

Technický stav, počet poruch – popis, počet hodin, kdy nepracovaly

Armatury

Počet odkalovacích odvzdušňovacích ventilů

Poruchy – počet, popis

OBSAH VÝROČNÍCH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ

Odběratelé, měření, ztráty vody

Celkový počet obyvatel bydlících v zásobovaném území

Počet napojených obyvatel

Počet instalovaných vodoměrů u odběratelů

Počet vyměněných vodoměrů z důvodu lhůty kalibrace

Počet vyměněných vodoměrů z důvodu závady nebo poškození vodoměru

Počet vodoměrů, u kterých byla provedena kalibrace na žádost odběratele

Počet uzavřených přípojek (trvale, dočasně)

Počet neměřených přípojek – dopočítávaných dle prováděcí vyhlášky k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Počet instalovaných zařízení k měření tlaku v systému

Počet instalovaných zařízení k měření úrovně hladiny v systému (trvale nebo dočasně)

Počet instalovaných on-line zařízení pro monitorování kvality vody v systému (trvale nebo dočasně)

Celkové množství vody převzaté, (vývoj za poslední 3 roky) - m3

Celková voda k realizaci (VR), (vývoj za poslední 3 roky) - m3

Objem vody fakturované (VF), (vývoj za poslední 3 roky) - m3

Objem vody nefakturované (VNF), ( vývoj za poslední 3 roky) - m3

Ztráty vody (VNF/VR), množství, shrnutí důvodů, (vývoj za poslední 3 roky) - %

Výtěžnost sítě = VF (pitná)/celková délka sítě – m3/km

Napojenost obyvatelstva (počet napojených obyvatel/délka sítě) – (obyv./km)

Provozní činnosti

Popis hlavních činností provozovatele, vliv investičních akcí vlastníka na provozování

Havárie – výčet vzniklých havárií, podklady ke každé havárii (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění havárie)

Mimořádné stavy (náhradní zásobování – důvody, délka trvání)

Opatření vedoucí k zajištění kvality pitné vody

Provozní investice – výše investice a na co vynaloženo

Způsob oznámení o přerušení a opětovném obnovení služby dodávek pitné vody

Ekonomické údaje

Výše ceny pro vodné - Kč/m3

Vybrané vodné celkem - tis. Kč

Cena vody převzaté - Kč/m3

Náklady pro výpočet ceny pro vodné dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – Kč

Dohadná položka fakturace – Kč

Pohledávky u odběratelů – Kč

Služba odvádění odpadních vod

Stoková síť

Popis stokové sítě (jednotná, oddílná, tlaková, čerpání, odlehčovací komory, dešťové nádrže, retenční nádrže)

Počet napojených obyvatel

Celková délka kanalizace, vývoj za poslední 3 roky – km

Použité materiály, vývoj za poslední 3 roky - %

Zastoupení jednotlivých profilů, vývoj za poslední 3 roky - %

Stáří sítě, vývoj za poslední 3 roky - % (rozmezí 10 let)

Počet kanalizačních přípojek - vývoj za poslední 3 roky

Vyhodnocení poruchovosti sítě (počet poruch na 100 km sítě, počet poruch v šachtách, počet poruch na přípojkách), vývoj za poslední 3 roky

Celkový počet stálých průtokoměrů v síti

Počet stálých zařízení na měření kvality

Schéma sítě (na vyžádání vlastníka)

Objekty na stokové síti

Čerpací stanice

Vybavení (typ čerpadel, Q/h, kW)

Počet poruch a popis

Odlehčovací komory

Údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu (projektovaný a skutečný), počet přepadů

Množství odvedené nečištěné odpadní vody přímo do vodního toku - m3

Poruchy – počet, popis

Počet přepadů

Spojné, proplachovací nebo rozdělovací komory

Popis funkce, umístění

Poruchy – počet, popis

Odběratelé, měření, balastní vody

Celkový počet obyvatel bydlících v odkanalizovaném území

Počet napojených obyvatel

Množství balastních vod přitékající na ČOV - m3/hod.

Zdroje balastních vod

Provozní činnosti

Popis hlavních činností provozovatele, investičních akcí a jejich vliv na provoz

Havárie – statistika vzniklých havárií (lokalita, doba přerušení služby, příčina a způsob odstranění havárie)

Mimořádné stavy (náhradní odvádění odpadních vod)

Ekonomické údaje

Výše ceny pro stočné - Kč/m3

Fakturované stočné – odpadní voda celkem – Kč (plus dohadná položka)

Poplatky za vypouštění odpadních vod – Kč

Fakturované stočné – srážková voda celkem – Kč

Pohledávky u odběratelů (členění po lhůtě splatnosti do 90 dnů, od 91 do 180 dnů, nad 180 dnů) – Kč

Náklady pro výpočet ceny pro stočné v členění dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – Kč

Spotřeba energie na vyčištění 1 m3 odpadní vody – Kč/m3

Služby údržby a oprav

Údržba

Vodovodní síť

Popis údržby provedené na vodovodní síti

Počet kalibrací zařízení k měření tlaku během hodnoceného období

Počet kalibrací zařízení k měření úrovně hladiny během hodnoceného období

Počet kalibrací on-line zařízení pro monitorování kvality vody během hodnoceného období

Popis údržby prováděné na stavebních objektech vodovodní sítě

Stoková síť

Popis údržby provedené na stokové síti

Počet kalibrací stálých průtokoměrů na kanalizačních měrných profilech v kanalizační síti během hodnoceného období

Počet kalibrací stálých zařízení na měření kvality během hodnoceného období

Popis údržby prováděné na stavebních objektech stokové sítě

Opravy

Jmenovitý seznam všech oprav (nad 50tis. Kč) provedených na úpravnách vody, celkem - výše nákladů, doba trvání

Průměrná délka opravy na vodovodní síti – hod.

Jmenovitý seznam všech oprav na vodovodní síti včetně přípojek (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání

Jmenovitý seznam všech oprav na vodojemech (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání

Průměrná délka opravy na stokové síti – hod.

Celkový počet oprav na stokové síti během sledovaného období

Jmenovitý seznam všech oprav na stokové síti včetně přípojek (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání

Jmenovitý seznam všech oprav na ČOV (nad 50 tis. Kč), celkem - výše nákladů, doba trvání

Služby servisu odběratelům

Popis způsobu zavedení služby servisu odběratelům – zákaznické centrum, call centrum, informační systém stížností

Celkový počet stížností veřejnosti, statistika dle obsahu stížnosti a doby vyřízení stížnosti

Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem ČOV

Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem kanalizační sítě (zápach, neprůtočnost, propad, poklopy, atd.)

Celkový počet stížností veřejnosti souvisejících s provozem vodovodní sítě (senzorické vlastnosti vody, tlak vody, kvalita vody)

Celkový počet stížností veřejnosti na vytopení Kanalizací

Celkový počet stížností na nesprávnou fakturaci

Služba nakládání s běžnými odpady

Technicko-provozní údaje

Popis nakládání s odpady a jejich likvidace

Přehled evidence odpadů (zejména dle kategorie odpadů u kalů)

Množství zachycených shrabků – t

Množství zachyceného štěrku a písku na lapácích ČOV – t

Množství odseparovaných tuků a olejů v m3

Ekonomické údaje

Náklady spojené s likvidací jednotlivých odpadů

Služba zneškodňování odpadních vod na individuálním základě

Stručný popis smluvního vztahu mezi provozovatelem a vlastníkem v oblasti řešení zněškodňování odpadních vod na individuálním základě

Stručný popis individuálních zdrojů odpadní vody – odkud se provádí svoz, kdo jej provádí

Seznam smluvních partnerů pro dodávku odpadní vody z individuálních zdrojů (dopravci)

Seznam ČOV, na kterých probíhá služba likvidace odpadních vod na individuálním základě

Seznam provozních řádů ČOV určených pro provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě s uvedením odkazů na části provozních řádů tuto skutečnost popisujících

Seznam rozhodnutí vodoprávních či jiných správních orgánů o podmínkách pro provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě

Statistika zneškodňování odpadních vod na individuálním základě

Množství odpadních vod na individuálním základě – m3

Způsob a výše ceny za službu likvidace odpadních vod na individuálním základě, tržby a náklady

Popis systému účetnictví pro samostatné vedení nákladů na službu likvidace odpadních vod na individuálním základě včetně metodik a směrnic pro stanovení podílu nákladů (zejména provozu ČOV) příslušejících pro cenu pro stočné a pro cenu za službu likvidace odpadních vod na individuálním základě

Vztahy k odběratelům

Celkový počet stížností odběratelů souvisejících se službou likvidace odpadních vod na individuálním základě zajištěnou fekálními vozy během hodnoceného období

Popis způsobu evidence původců a dopravců při provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě

Seznam míst s možností automatického předání odpadních vod při provádění služby likvidace odpadních vod na individuálním základě

Vyhodnocení základních výkonových ukazatelů

Pitná voda

Kvalita základních služeb (zásobování)

Jakost dodávané pitné vody (iPVz1, PVz1)

Počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody splňujících hygienické limity ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedených během hodnoceného období (počet)

Celkový počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody vyžadovaných na základě požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedených během hodnoceného období (počet)

Celkový počet stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody vyžadovaných na základě požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v následujícím hodnoceném období (počet)

Hodnota informativního ukazatele iPVz1 (%)

Hodnota smluvního ukazatele PVz1 (počet)

Referenční hodnota pro hodnocené období

Referenční hodnota pro následující hodnocené období

Havarijní přerušení dodávek pitné vody − domácnosti (iPVz2, PVz2)

Počet přípojek, s výjimkou přípojek vybraných odběratelů, postižených přerušením dodávky pitné vody během každé jedné havárie (počet)

Počet hodin přerušení dodávky pitné vody během každé jedné havárie (hodiny)

Celkový počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie, během hodnoceného období (počet)

Počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie jejichž odstranění trvalo od 24 hodin do 47 hodin včetně, během hodnoceného období (počet)

Počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie, jejichž odstranění trvalo od 48 hodin do 71 hodin včetně, během hodnoceného období (počet)

Počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie jejichž, odstranění trvalo 72 a nebo více hodin, během hodnoceného období (počet)

Hodnota informativního ukazatele iPVz2 (hodiny/havárii)

Hodnota smluvního ukazatele PVz2 (hodiny)

Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)

Limity vývoje ztrát pitné vody (jednotkový únik vody nefakturované) (iPVz3, PVz3)

Objem nefakturované vody (VNF) vyjádřený jako rozdíl objemu vody k realizaci a objemu vody celkem fakturované (dodané), během hodnoceného období (m3)

Přepočtená délka sítě na profil DN150 (km)

Hodnota informativního ukazatele iPVz3 (tis.m3/km/rok)

Hodnota smluvního ukazatele PVz3 (tis.m3/km/rok)

Referenční hodnota pro aktuální hodnocené období

Referenční hodnota pro následující hodnocené období

Kvalita základní preventivní údržby

Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti (iPVz5, PVz5)

Délka vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), kde byla provedena preventivní kontrola úniků, během hodnoceného období (km)

Celková délka vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), k referenčnímu datu (km)

Hodnota informativního ukazatele iPVz5 (%)

Hodnota smluvního ukazatele PVz5 (km)

Referenční hodnota pro hodnocené období

Referenční hodnota pro následující hodnocené období

Odpadní voda

Kvalita základních služeb (odvádění)

Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (iOVz1, OVz1)

Počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, které ve všech parametrech splňují požadavky platného vodoprávního rozhodnutí v parametru maximální hodnoty (m), během hodnoceného období (počet)

Celkový počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, během hodnoceného období (počet)

Celkový počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, během následujícího hodnoceného období (počet)

Hodnota informativního ukazatele iOVz1 (%)

Hodnota smluvního ukazatele OVz1 (počet)

Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)

Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2)

Počet přípojek negativně ovlivněných havárií (přerušení odvádění odpodních vod,) (počet)

Počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během každé jedné havárie (hodiny)

Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během hodnoceného období (počet)

Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, jejichž odstranění trvalo od 24 do 47 hodin včetně, během hodnoceného období (počet)

Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie jejichž odstranění trvalo 48 a nebo více hodin, během hodnoceného období (počet)

Hodnota informativního ukazatele iOVz2 (hodiny/přerušení)

Hodnota smluvního ukazatele OVz2 (-)

Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)

Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3)

Součet hodin pro všechna čerpadla na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV, kdy byla čerpadla mimo provoz z důvodu poruchy, během hodnoceného období (hodiny)

Celkový počet čerpadel na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (počet)

Hodiny pro danou čerpací stanici na gravitační stokové síti a nátoku na ČOV, kdy byla čerpací stanice mimo provoz z důvodu poruchy, během každé jedné poruchy během hodnoceného období (hodiny)

Hodnota informativního ukazatele iOVz3 (hodiny/čerpadlo)

Hodnota smluvního ukazatele OVz3 (hodiny)

Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)

Kvalita základní preventivní údržby

Revize kanalizace – stokové sítě (iOVz4, OVz4)

Skutečná délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, u které byla provedena revize, během hodnoceného období (km)

Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, k referenčnímu datu (km)

Hodnota informativního ukazatele iOVz4 (%)

Hodnota smluvního ukazatele OVz4 (km)

Referenční hodnota pro hodnocené období

Referenční hodnota pro následující hodnocené období

Čištění kanalizace – stokové sítě (iOVz5, OVz5)

Délka vyčištěné gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), během hodnoceného období (km)

Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), k referenčnímu datu (km)

Hodnota informativního ukazatele iOVz5 (%)

Hodnota smluvního ukazatele OVz5 (km)

Referenční hodnota pro hodnocené období

Referenční hodnota pro následující hodnocené období

Pitná + odpadní voda

Kvalita služeb odběratelům

Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2, POVz2)

Celkový počet evidovaných stížností odběratelů souvisejících se službou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod, během hodnoceného období (počet)

Skutečně dosažená doba na vyřízení každé jedné stížnosti související se službou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod během hodnoceného období (dny)

Hodnota informativního ukazatele iPOVz2 (dny/stížnost)

Hodnota smluvního ukazatele POVz2 (dny)

Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)

Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (iPOVz3, POVz3)

Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté nebo nevyřešené, během hodnoceného období (počet)

Celkový počet zamítnutých nebo nevyřešených stížností, během hodnoceného období (počet)

Hodnota informativního ukazatele iPOVz3 (%)

Hodnota smluvního ukazatele POVz3 (počet)

Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)

Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4, POVz4)

Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během hodnoceného období (počet)

Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během hodnoceného období (počet)

Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci přípojek během hodnoceného období (dny)

Hodnota informativního ukazatele iPOVz4 (%)

Hodnota smluvního ukazatele POVz4 (dny)

Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)

Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace (iPOVz5, POVz5)

Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace, během hodnoceného období (počet)

Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace, během hodnoceného období (počet)

Skutečně dosažená doba pro vydání každého jednoho stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace během hodnoceného období (dny)

Hodnota informativního ukazatele iPOVz5 (%)

Hodnota smluvního ukazatele POVz5 (dny)

Referenční hodnota (platí i pro následující hodnocené období)

Stanovení pokutových bodů a smluvních sankcí

Vyhodnocení pokutových bodů pro jednotlivé ukazatele

Jakost dodávané pitné vody (PVz1)

Havarijní přerušení dodávek pitné vody – domácnosti (PVz2)

Limity vývoje ztrát pitné vody (jednotkový únik vod nefakturované) (PVz3)

Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti (PVz5)

Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (OVz1)

Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (OVz2)

Porucha čerpadel na stokové síti (OVz3)

Revize kanalizace – stokové sítě (OVz4)

Čištění kanalizace – stokové sítě (OVz5)

Vyřizování stížností odběratelů (POVz2)

Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (POVz3)

Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (POVz4)

Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace (POVz5)

Aktuální stav pokutových bodů – (vývoj za poslední 3 roky)

Stav pokutových bodů za výkonové ukazatele za hodnocené období (součet položek 9.1.1 až 9.1.13)

Stav pokutových bodů za ostatní smluvní pokuty stanovené v provozní smlouvě za hodnocené období

Celkový stav pokutových bod za výkonové ukazatele a ostatní smluvní pokuty stanovené v provozní smlouvě za hodnocené období

Celkový stav pokutových bodů za minulé (předcházející stávajícímu o 1 rok) hodnocené období

Celkový stav pokutových bodů za předminulé (předcházející stávajícímu o 2 roky) hodnocené období

Celkový stav pokutových bodů za 3 poslední hodnocené období (součet položek 9.2.3 až 9.2.5)

Informační povinnost provozovatele v rámci práv a povinností přenesených na vlastníka

Počet a stručný popis zásahů do vodovodu nebo kanalizace nebo jiné části majetku, pro které s ohledem na jejich nestandardnost byl vyžádán mimořádně souhlas vlastníka

Seznam zásahů provozovatele do majetku specifikovaných jako technické zhodnocení, stručný popis, prokázání souhlasu vlastníka

Seznam souhlasných stanovisek provozovatele k připojení na vodovod nebo kanalizaci, seznam negativních stanovisek provozovatele k připojení na vodovod nebo kanalizaci s ohledem na kapacitní a další technické požadavky včetně stručného komentáře

Seznam a kopie uzavřených písemných smluv s odběrateli – na vyžádání

Vzory informací podle § 8 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o skutečnostnostech v rozsahu dle § 36 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb., seznam obecních úřadů, v jejichž obvodu zajišťuje provozovatel provozování vodovodu a/nebo kanalizace, včetně doložení času a způsobu realizace informační povinnosti včetně způsobu prezentace všech uváděných informací na www stránkách provozovatele

Kopie zveřejnění úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a ceny pro stočné v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl musí být zdůvodněn. Prokázání, že toto vyúčtování bylo zveřejněno v termínu do 30. 6. a prokázání předání vyúčtování v termínu na Ministerstvo zemědělství ČR

# Základní specifikace výroční zprávy o provozování

## Provozovatel je povinen sledovat uvedené informace v čl. 1 až 11 výše a předávat je vlastníkovi ve formě výroční zprávy o provozování ve lhůtách uvedených ve Smlouvě. Na písemné vyžádání vlastníka je provozovatel povinen ve lhůtě od vyžádání uvedené ve smlouvě předložit hodnoty proměnných a výkonových ukazatelů dle této přílohy za uplynulé období od začátku kalendářního roku.

## Provozovatel vyhotovuje veškeré zprávy a dokumenty především ve formě přehledných tabulek, popř. s doprovodným komentářem. V odůvodněných případech uvádí časové trendy, a to nejméně ve srovnání hodnot aktuálního období a tří posledních minulých období. Uvádí zejména odchylky, včetně komentáře, od obvyklých hodnot (dlouhodobé průměry, minulé období, normativní či legislativní hodnoty, apod.). V odůvodněných případech využívá standardní elementární prvky matematické statistiky.

## Výroční zpráva o provozování představuje souhrnnou prezentaci výsledků, trendů a rozborů příčin odchylek, popř. návrhů na změnu postupů provozovatele v následujícím roce. Výroční zpráva o provozování musí obsahovat popis vztahu hodnot k roční účetní závěrce, popř. komentář k míře nepřesnosti u hodnot, které nelze k datu vyhotovení výroční zprávy o provozování zcela verifikovat dle roční účetní závěrky. Podobně je komentován vztah hodnot ve výroční zprávě o provozování k podkladům („výkazům“) předávaným ze strany provozovatele orgánům veřejné správy.

## Veškeré zprávy, až na výjimky odsouhlasené vlastníkem, budou předány v elektronické podobě tak, aby bylo možné je převést do *.csv souboru(ů). Předpokládá se využití obvyklých formátů kancelářského softwaru typu MS Word, Excel.

# Footnotes

Pro vyhodnocení výkonových ukazatelů jsou sledovány jednotlivé dílčí proměnné pro stanovení jak informativního, tak smluvního ukazatele, aby vlastník mohl získat komplexní informace.