## List1
ID POVIS | Typ | Umístěn (Obec nebo část obce) | Prioritně určeno pro: | Vodní tok | ř.km | Popis konečného umístění | Technologie měření | Parcela ( u mostu parcela komunikace vedoucí k mostu) | K.ú. | Vlastník | Souhlas OÚ MAS s umístěním ze dne | X | Y | Poznámka
OBC537152_01S | Srážkoměr | Hořátev | Hořátev, Kostelní Lhota, Písková Lhota, Kovanice | Neeviduje se. | Neeviduje se. | Areál obecního úřadu – střecha (štít) nové hasičské zbrojnice na p. st. č. 62. | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger | 62 | Hořátev | Obec Hořátev |  | -697934 | -1042032
OBC533386_01S | Srážkoměr | Skramníky | Chrášťany, Tatce, Klučov, Milčice, Sadská | Neeviduje se. | Neeviduje se. | Meteosožár u nádrže ve Skramníkách - otevřené prostranství bez překážek. P.p.č. 187/24. | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger | 187/24 | Skramníky | Obec Klučov |  | -704741 | -1048591
OBC533751_01S | Srážkoměr | Třebovle | Třebovle, Klášterní Lhota, Vrbčany, Kouřim | Neeviduje se. | Neeviduje se. | Areál Mateřské školy Třebovle č.p. 117 (st.p.č. 157) – plochá střecha objektu Školky. | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger | 157 | Třebovle | Obec Třebovle |  | -705581 | -1054863
OBC513148_01S | Srážkoměr | Polní Voděrady | Polní Voděrady, Libodřice, Lošany, Plaňany, D.Chvatliny, Svojšice, Krychnov | Neeviduje se. | Neeviduje se. | Objekt č.p. 54 – výložník z čela přístavby nebo z hlavní budovy. | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger | 22 | Polní Voděrady | Obec Polní Voděrady | 2015-09-08 | -696375 | -1059823
OBC533530_01S | Srážkoměr | Nová Ves | Nová Ves, Velim, Veltruby, Pňov Předhradí | Neeviduje se. | Neeviduje se. | Oplocený areál ČOV, st.p.č. 561, zabezepečení alarmem. Kotvitelné do stěny betonové nádrže. | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger | 561 | Nová Ves I | Obec Nová Ves I | 2015-09-06 | -692625 | -1054418
OBC537641_01S | Srážkoměr | Pečky | Pečky, Ratenice, Dobřichov, Radim, Chotutice, Milčice | Neeviduje se. | Neeviduje se. | Oplocený areál ČOV - Ocelový stožár v areálu p.č. 1686/1. | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger | 2169/2 | Pečky | Město Pečky | 2015-09-04 | -698735 | -1047849
OBC533327_01S | Srážkoměr | Horní Kruty | Horní Kruty, Barchovice, Zásmuky | Neeviduje se. | Neeviduje se. | Obecní úřad Horní Kruty č.p. 76 pozemek st. č. 13 - plochá střecha objektu. | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger | 13 | Horní Kruty | Obec Horní Kruty |  | -707058 | -1066582
OBC533921_01S | Srážkoměr | Sobošice | Zásmuky, Drahobudice, Bečváry | Neeviduje se. | Neeviduje se. | Vodojem na st.p.č. 84 k.ú. Sobočice. Oplocený areál. | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger | 84 | Sobočice | Město Zásmuky | 2015-09-18 | -701443 | -1064893
OBC533181_01S | Srážkoměr | Červený Hrádek | Suchdol, Bečváry | Neeviduje se. | Neeviduje se. | Štít budovy hasičské zbrojnice č.p. 23 v Červeném Hrádku. | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger | 30 | Červený Hrádek u Bečvár | Obec Bečváry |  | -696744 | -1065389
OBC564761_01S | Srážkoměr | Konojedy | Konojedy, Nučice, Výžerky, Oplany | Neeviduje se. | Neeviduje se. | Přes výložník na štít hasičské zbrojnice pozemek st. č. 117. | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger | 117 | Konojedy | Obec Konojedy |  | -714335 | -1062415
OBC533289_01 | Hladinoměr | Dobřichov | Chotutice, Pečky, Radim, Ratenice, Dobřichov, Vrbová Lhota | Výrovka | 14.05 | Most 3294/1 v centru obce (most v dobrém technickém stavu). Zařízení kotvitelné do ocelového zábradlí a římsy. | Ultrazvuková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať | 609/3, 630 | Dobřichov | Obec Dobřichov | 2015-09-07 | -699617 | -1049764
OBC533343_01 | Lať | Chotutice | Chotutice, Pečky, Radim, Ratenice, Dobřichov, Vrbová Lhota | Výrovka | 17.28 | Levobřežní pilíř železničního mostu – místo stávajících značek 1. - 3.SPA | Vodočetná lať na pilíři železničního mostu (stávající profil C – jen značky) | 514/2 | Chotutice | SŽDC |  | -702318 | -1050236
OBC533424_01 | Hladinoměr | Kouřim | Kouřim, Klášterní Skalice, Plaňany, Vrbčany | Výrovka | 30.95 | Most 33418-2. Zařízení kotvitelné do zábradlí. Umístit na středovou klenbu. | Ultrazvuková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať | 2699/2 | Kouřim | Město Kouřim |  | -704306 | -1057495
OBC533742_02 | Lať | Toušice | Toušice, Kouřim, Svojšice, Zalešany, Žabonosy, Plaňany | Výrovka | 35.01 | Most 33326-2 v centru obce Toušice, lať umístěna na povodní straně mostu na pilíři. | Vodočetná lať na betonové opěrce mostu. | 329/4 | Toušice | KSÚS SK |  | -702876 | -1059694
OBC533921_02 | Hladinoměr | Církvice | Vavřinec, Církvice, Barchovice, Zásmuky, Toušice | Výrovka | 47.26 | Most 33333-3. Zařízení kotvitelné do betonové zdi zábradlí. | Tlaková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať | 796/1 | Nesměň u Zásmuk | KSÚS SK |  | -703253 | -1067380
OBC534528_01 | Hladinoměr | Vavřinec - Zíšov | Vavřinec, Církvice, Barchovice, Zásmuky, Toušice | Výrovka | 53.54 | Most 33215-4. Zařízení kotvitelné do ocelového zábradlí a římsy. | Tlaková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať | 492/2 | Zíšov | KSÚS SK |  | -699950 | -1069358
OBC534528_02 | Hladinoměr | Vavřinec- Chmeliště | Vavřinec, Církvice, Barchovice, Zásmuky, Toušice | Ostašovský p. | 0.75 | Most 33338-5. Zařízení kotvitelné do ocelového zábradlí a římsy. | Tlaková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať | 141 | Chměliště | KSÚS SK |  | -701155 | -1069201
OBC533581_01 | Hladinoměr | Plaňany | Plaňany, Vrbčany | Blinka | 0.74 | Most 329-000B (stávající C profil). Zařízení kotvitelné do ocelového zábradlí a římsy. | Ultrazvuková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať | 6873 | Plaňany | KSÚS SK |  | -700156 | -1053017
OBC533726_01 | Hladinoměr | Svojšice -Bošice | Svojšice, Zalešany, Žabonosy, Plaňany | Bečvárka | 4.09 | Obecní most pod kapličkou. Zařízení kotvitelné do ocelového zábradlí a betonových pilířků zábradlí. | Tlaková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať | 303/1, 304 | Bošice u Svojšic | obec Svojšice |  | -700460 | -1056694
OBC533742_01 | Hladinoměr | Mlékovice | Toušice, Svojšice, Zalešany, Žabonosy, Plaňany | Bečvárka | 10.02 | Nový most v Mlékovicích. Zařízení kotvitelné do ocelového zábradlí a betonových pilířků zábradlí. | Ultrazvuková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať (sondu na výložník) | 252/1 | Mlékovice | KSÚS SK |  | -701330 | -1060591
OBC533181_01 | Hladinoměr | Bečváry | Bečváry, Dolní Chvatliny, Zásmuky, Toušice, Svojšice | Drahobudický p. | 0.53 | Pozemek 77 pod mostem 2-008. Zařízení na nově osazeném ocelovém sloupku. | Tlaková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať | 77 | Bečváry | Obec Bečváry |  | -698316 | -1063516
OBC533181_02 | Hladinoměr | Bečváry | Bečváry, Dolní Chvatliny, Zásmuky, Toušice, Svojšice | Bečvárka | 16.38 | Obecní most u č.p. 132 a 99. Zařízení kotvitelné do ocelového zábradlí a betonové římsy. | Tlaková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať | 1025 | Bečváry | Obec Bečváry |  | -697666 | -1063511
OBC533831_01 | Hladinoměr | Velim - Vítězov | Velim, Nová Ves | Nouzovský p. | 5 | Most 3294-2 pod Vítězovem. Zařízení kotvitelné do ocelového zábradlí a římsy. | Tlaková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať | 379/1 | Vítězov | Obec Velim |  | -693899 | -1053352
OBC537497_01 | Lať | Milčice | Milčice, Sadská | Milčický p. | 2.83 | Most 3309-4 u rybníka za Milčicemi. Směr Třebostovice. Lať kotvitelná ve dvou částech do betonové konstrukce mostu. | Vodočetná lať na betonové opěrce mostu. | 288, 287/2 | Milčice u Peček | Není zapsáno na LV |  | -702493 | -1045874