| Hlásný profil Výrovka - Dobřichov |  |
| --- | --- |
| Lokalizace profilu | Most 3294/1 v centru obce (most v dobrém technickém stavu po rekonstrukci). Zařízení UZ kotvitelné do ocelového zábradlí a římsy mostu. |
| Vodní tok | Název – Výrovka, ř.km 14,05 ID toku – 109 920 000 100 ID toku CEVT – 10 100 044 Č.h.p. – 104 060 310 |
| Katastrální území | Dobřichov |
| Majitel (správce mostu) | Obec Dobřichov, č. p. 206, 28911 Dobřichov |
| Souřadnice | S-JTSK: -699620 -1049768 WGS 84: 50°4'43,09 15°1'54,98 |
| Způsob měření | Ultrazvuková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať |
| Specifika instalace | Ultrazvuková sonda na výložníku z římsy mostu. Vodočetná lať na pilíř mostu (místo stávajících značek SPA) |
| Orientační nadmoř. v. v místě měření | 196 m.n m. |
| Dostupnost signálu GSM | ANO |
| Chráněné území – obce, sídla, vodní díla | Chotutice, Pečky, Radim, Ratenice, Dobřichov, Vrbová Lhota |
| Obrázek 1: Fotodokumentace umístění hlásného profilu Výrovka - Dobřichov |  |
| Hlásný profil Výrovka - Dobřichov |  |
| Obrázek 2: Základní mapa pro hlásný profil Výrovka - Dobřichov |  |
| Obrázek 3: Katastrální mapa pro hlásný profil Výrovka - Dobřichov |  |