| Hlásný profil Bečvárka – Svojšice-Bošice |  |
| --- | --- |
| Lokalizace profilu | Obecní most pod kapličkou. Zařízení kotvitelné do ocelového zábradlí a betonových pilířků zábradlí. V korytě vegetace – volena tlaková sonda. |
| Vodní tok | Název – Bečvárka, ř.km 4,09 ID43 toku – 110 110 000 100 ID toku CEVT – 10 100 265 Č.h.p. – 104 060 260 |
| Katastrální území | Bošice u Svojšic |
| Majitel (správce mostu) | Obec Svojšice, č. p. 121, 28107 Svojšice |
| Souřadnice | S-JTSK: -700462 -1056692 WGS 84: 50°0'57,32 15°1'57,61 |
| Způsob měření | Tlaková sonda + dattaloger se solárním panelem + vodočetná lať |
| Specifika instalace | Tlaková sonda v chráničce ukotvené k tělesu mostu, v břehu minimální uložení hloubky 50 cm. Vodočetná lať na pilíř mostu. |
| Orientační nadmoř. v. v místě měření | 243 m.n m. |
| Dostupnost signálu GSM | ANO |
| Chráněné území – obce, sídla, vodní díla | Svojšice, Zalešany, Žabonosy, Plaňany Rybníky na Bevárce |
| Obrázek 1: Fotodokumentace umístění hlásného profilu Bečvárka – Svojšice-Bošice |  |

Hlásný profil Bečvárka – Svojšice-Bošice

Obrázek 2: Základní mapa pro hlásný profil Bevárka – Svojšice-Bošice

Obrázek 3: Katastrální mapa pro hlásný profil Bečvárka – Svojšice-Bošice