| Srážkoměr Konojedy |  |
| --- | --- |
| Lokalizace srážkoměru | Budova hasičské zbrojnice pozemek st. č. 117 - přes výložník na štít hasičské zbrojnice s vyložením mimo a nad střechu. |
| Objekt | - |
| Parcela číslo, katastrální území | st.p.č. 117 k.ú. Konojedy |
| Majitel objektu (pozemku) Způsob ochrany nemovitosti | Obec Konojedy, č. p. 7, 28163 Konojedy |
| Souřadnice | S-JTSK: -714335 -1062416 WGS 84: 49°56'55,48 14°51'4,25 |
| Umístění dataloggeru | Na stojanu (výložníku) srážkoměru. (možno přesunout i do budovy zbrojnice). |
| Typ snímacího zařízení | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger |
| Dostupnost signálu GSM | ANO |
| Chráněné území – obce využívající data srážkoměru | Konojedy, Nučice, Výžerky, Oplany |
| Obrázek 1: Hasičská zbrojnice Konojedy |  |
| Srážkoměr Konojedy |  |  |
| Obrázek 2: Základní mapa pro srážkoměr Konojedy |  |  |
| Obrázek 3: Katastrální mapa pro srážkoměr Konojedy |  |  |