| Srážkoměr Hořátev |  |
| --- | --- |
| Lokalizace srážkoměru | Obec Hořátev - areál obecního úřadu – střecha (štít) nové hasičské zbrojnice na p. st. č. 62. |
| Objekt | Hasičská zbrojnice |
| Parcela číslo, katastrální území | st.p.č. 62 k.ú. Hořátev |
| Majitel pozemku | Obec Hořátev, č. p. 17, 28913 Hořátev Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. |
| Souřadnice | S-JTSK: -697941 -1042034 WGS 84: 50°8'58,32 15°2'28,89 |
| Umístění dataloggeru | Na stojanu (konzoly) srážkoměru |
| Typ snímacího zařízení | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger |
| Dostupnost signálu GSM | ANO |
| Chráněné území – obce využívající data srážkoměru | Hořátev, Kostelní Lhota, Písková Lhota, Kovanice |
| Obrázek 1: Areál obecního úřadu Hořátev |  |

Srážkoměr Hořátev

Obrázek 2: Základní mapa pro srážkoměr Hořátev

Obrázek 3: Katastrální mapa pro srážkoměr Hořátev