| Srážkoměr Třebovle |  |
| --- | --- |
| Lokalizace srážkoměru | Areál Mateřské školy Třebovle – plochá střecha objektu mateřské školky v oploceném areálu. |
| Objekt | Č.p. 117 |
| Parcela číslo, katastrální území | st.p.č. 157 k.ú. Třebovle |
| Majitel objektu (pozemku) | Obec Třebovle, č. p. 53, 28163 Třebovle Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. |
| Souřadnice | S-JTSK: -705586 -1054858 WGS 84: 50°1'34,83 14°57'30,49 |
| Umístění dataloggeru | Na stojanu (noze podstavce) srážkoměru |
| Typ snímacího zařízení | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger |
| Dostupnost signálu GSM | ANO |
| Chráněné území – obce využívající data srážkoměru | Třebovle, Klášterní Lhota, Vrbčany, Kouřim |
| Obrázek 1: Mateřská školka Třebovle |  |

Srážkoměr Třebovle

Obrázek 2: Základní mapa pro srážkoměr Třebovle

Obrázek 3: Katastrální mapa pro srážkoměr Třebovle