| Srážkoměr Nová Ves I |  |
| --- | --- |
| Lokalizace srážkoměru | Oplocený areál ČOV, st.p.č. 561, vysoké zabezpečení alarmem. Kotvitelné do stěny betonové nádrže nebo k nerezovému zábradlí. |
| Objekt | - |
| Parcela číslo, katastrální území | st.p.č. 561 k.ú. Nová Ves I |
| Majitel objektu (pozemku) | Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 28002 Nová Ves I Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. |
| Souřadnice | S-JTSK: -691353 -1053353 WGS 84: 50°3'22,1 15°9'10,28 |
| Umístění dataloggeru | Na stojanu (výložníku) srážkoměru (možno přesunout i do budovy ČOV) |
| Typ snímacího zařízení | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger |
| Dostupnost signálu GSM | ANO |
| Chráněné území – obce využívající data srážkoměru | Nová Ves, Velim, Veltruby, Pňov-Předhradí |
| Obrázek 1: Areál ČOV Nová Ves I |  |

Srážkoměr Nová Ves I

Obrázek 2: Základní mapa pro srážkoměr Nová Ves I

Obrázek 3: Katastrální mapa pro srážkoměr Nová Ves I