| Srážkoměr Pečky |  |
| --- | --- |
| Lokalizace srážkoměru | Oplocený areál ČOV města - ocelový stožár v areálu na p.č. 2169/2. |
| Objekt | - |
| Parcela číslo, katastrální území | p.p.č. 2169/2 k.ú. Pečky |
| Majitel objektu (pozemku) | Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 28911 Pečky Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. |
| Souřadnice | S-JTSK: -691353 -1053353 WGS 84: 50°3'22,1 15°9'10,28 |
| Umístění dataloggeru | Na stojanu (stožáru) srážkoměru. |
| Typ snímacího zařízení | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger |
| Dostupnost signálu GSM | ANO |
| Chráněné území – obce využívající data srážkoměru | Pečky, Ratenice, Dobřichov, Radim, Chotutice, Milčice |
| Obrázek 1: Areál ČOV Pečky |  |

Srážkoměr Pečky

Obrázek 2: Základní mapa pro srážkoměr Pečky

Obrázek 3: Katastrální mapa pro srážkoměr Pečky