| Srážkoměr Bečváry - Červený Hrádek |  |
| --- | --- |
| Lokalizace srážkoměru | Boční štít budovy hasičské zbrojnice budovy č.p. 23 v Červeném Hrádku – vynesení srážkoměru přes konzoli mimo střechu. |
| Objekt | - |
| Parcela číslo, katastrální území | st.p.č. 30 k.ú. Červený Hrádek u Bečvár |
| Majitel objektu (pozemku) | Obec Bečváry, č. p. 161, 28143 BečváryNejsou evidovány žádné způsoby ochrany. |
| Souřadnice | S-JTSK: -696743 -1065387 WGS 84: 49°56'33,57 15°5'58,53 |
| Umístění dataloggeru | Na výložníku srážkoměru. (možno přesunout i do objektu zbrojnice) |
| Typ snímacího zařízení | Člunkový srážkoměr 200 cm2 nevyhřívaný + GSM datalogger |
| Dostupnost signálu GSM | ANO |
| Chráněné území – obce využívající data srážkoměru | Drahobudice, Bečváry, Suchdol, Kořenice |
| Obrázek 1: Hasičská zbrojnice Bečváry - Červený Hrádek |  |

Srážkoměr Bečváry - Červený Hrádek

Obrázek 2: Základní mapa pro srážkoměr Bečváry - Červený Hrádek

Obrázek 3: Katastrální mapa pro srážkoměr Bečváry - Červený Hrádek