Dodatečné informace č. 1 k zakázce

„Zpracování studie pro rekonstrukci lávky přes řeku Sázavu u Jawy“

Dotaz č. 1 (ze dne 19. 5. 2016)

Existuje k této lávce archivní dokumentace, která by dokumentovala tvar a výztuž objektu?

Odpověď č. 1

Dokumentace není k dispozici.

Dotaz č. 2 (ze dne 19. 5. 2016)

Má vámi zadaná studie stanovit zatížitelnost lávky? Pokud ano, má se jednat o úplný statický přepočet mostu nebo postačí odborný odhad?

Odpověď č. 2

Pro potřeby zpracování varianty opravy mostu, posouzení odolnosti stávající konstrukce a stanovení jejího dalšího využití je požadováno stanovení zatížitelnosti mostu podrobným statickým výpočtem na základě podrobného diagnostického průzkumu.

Cíla a požadavky studie na konstrukci po opravě - požadavky na nosnou konstrukci:
- životnost mostu (ve smyslu ČSN EN 1990) po opravě: min. 30 let 
- požadované zatížení mostu po opravě: rovnoměrné zatížení podle ČSN EN 1991-2 + servisní vozidlo hmotnosti 4 t. Schéma a poměrné rozdělení nápravových tlaků se uvažuje podle ČSN EN 1991-2 
- požadavky na tuhost konstrukce a omezení kmitání podle platných českých norem (řady ČSN EN a ČSN)

Další požadavky na technické řešení:
- vymístění sítí mimo nepřístupné prostory nosné konstrukce
- posouzení (porovnání) možností a návrh řešení přeložek sítí
- posouzení možnosti využití stávající nosné konstrukce a spodní stavby po opravě/zesílení
- porovnání variant opravy z hlediska nákladů celého životního cyklu, tj. stavebních nákladů a předpokládaných nákladů na údržbu plynoucích z uvažované doby provozu - např. 50 let (možno, využít materiál ŘSD - Příkaz GŘ č. 9/2008 – viz příloha).

Dotaz č. 3 (ze dne 19. 5. 2016)

Má diagnostika zjistit i počty a polohy výztuže pro následný výpočet zatížitelnost, pokud není archivní dokumentace k dispozici?

Odpověď č. 3

Diagnostický průzkum musí být zpracován tak, aby byl zpracovatel schopen zpracovat dokumentaci v požadovaném rozsahu (viz Výzva) a současně aby diagnostický průzkum poskytl úplný podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.

Kontaktní osoba zadavatele:

Martina Höhnová

tel.: 774 616 600

e-mail: hohnova@mestotynec.cz

V Týnci nad Sázavou dne 23. 5. 2016