Dodatečné informace č. 1 k zakázce

„Sanace sesuvu půdy v Chrástě nad Sázavou“

Zadavatel Město Týnec nad Sázavou tímto poskytuje dodatečné informace, které jsou odpovědí na dotaz obdržený e-mailem dne 8. 7. 2016

Dotaz č. 1 (ze dne 8. 7. 2016)

V souboru „výkaz výměr_sesuv.xls“ jsou pol. č. 26 a 27 směs pro beton.

| 26 | M | 589333310 | směs pro beton třída C30/37 XF3 frakce do 8 mm | m3 | 31,134 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | M | 589319630 | směs pro beton třída C8/10 (B10) kamenivo do 8 mm | m3 | -31,134 |

Může zadavatel objasnit proč je pol. č. 27 záporná?

Odpověď č. 1

Položka 25 zeď z tvárnic ztraceného bednění v sobě zahrnuje i beton C8/10 pro provedení zdi, ale projektem je požadováno provedení zdi z betonu C30/37XF3, proto je beton C30/37 XF3 v položce 26 přičten a v položce 27 je beton C8/10 odečten.

Jinými slovy položky 25, 26 a 27 je třeba brát jako jeden celek – zeď z tvárnic ztraceného bednění z betonu C30/37 XF3.

Kontaktní osoba zadavatele:

Martina Höhnová

tel.: 774 616 600

e-mail: hohnova@mestotynec.cz

V Týnci nad Sázavou dne 11. 7. 2016