Oráčovská 416, 270 33 Jesenice

tel: 313 599 408, fax: 313 599 822, e-mail: drops@drops.cz

## ENERGY BENEFIT CENTRE o.p.s.

Křenova 438/3

162 00 Praha 6

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Zateplení ZŠ Kolešovice“

OSTATNÍ

1. Bankovní záruka

V zadávací dokumentaci (článek VIII.10 Bankovní záruka) jsou stanoveny podmínky k bankovní záruce pro vítězného uchazeče.

Náklady na bankovní záruku, nejsou zahrnuty v rozpočtu stavby resp. ve výkazu výměr chybí samostatná položka pro bankovní záruku.

- Bude položka pro bankovní záruku doplněna do výkazu výměr?

2. Pojistná smlouva

V zadávací dokumentaci (článek XI.3 Pojistná smlouva) a ve smlouvě o dílo jsou stanoveny podmínky k pojistné smlouvě pro vítězného uchazeče.

Náklady na pojištění stavby, nejsou zahrnuty v rozpočtu stavby resp. ve výkazu výměr chybí samostatná položka pro pojištění stavby

- Bude položka pro pojištění stavby doplněna do výkazu výměr?

HLAVNÍ BUDOVA

1. Lambda XPS tl. 100 mm

V zadávací dokumentaci (článek XI2., bod 3) je stanovena maximální lambda extrudovaného polystyrenu v tl. 100 mm na 0,036 W/m.K.

Ve výkazu výměr (položka č.21) je položka: deska z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm (lambda 0,039)

V technické zprávě (str. 10, bod 1.4.2) je citace: Sokl nad úrovní podlahy bude zateplen

extrudovaným polystyrenem tl. 100 mm ( lambda = 0,039 W/mK)

- Jaký koeficient lambdy je směrodatný pro stanovení ceny extrudovaného polystyrenu do položkového rozpočtu?

- Bude výkaz výměr opraven, nebo zůstane beze změny s lambdou XPS 0,039 W/mK?

2. Okenní mříže

V technické zprávě (str. 10 a str.18) je citace: Na fasádě budou vyměněny zámečnické výrobky, jako jsou dvířka rozvaděčů, pojistkových skříněk, ventilační mřížky a okenní mříže.

Ve výkazu výměr není položka pro demontáž, montáž, případně dodávku nových okenních mříží.

- Budou položky související s okenními mřížemi dle TZ doplněny do výkazu výměr?

3. Zinkování

V technické zprávě (str. 18) je citace: Dojde k výměně okenních mříží, ocelové konstrukce budou žárově zinkovány.

Ve výkazu výměr není položka pro demontáž, montáž, případně dodávku nových okenních mříží a také není uvedena položka pro pozinkování ocelových konstrukcí.

- Budou položky související s okenními mřížemi a zinkování ocel. konstrukcí dle TZ doplněny do výkazu výměr?

4. Penetrace podkladu

V technické zprávě (str. 11) je citace: V případě nutnosti úpravy přídržnosti, nebo savosti podkladu se podklad upravuje vhodným penetračním nátěrem.

Ve výkazu výměr je pouze položka pro „očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou“, ale není položka pro penetraci podkladu před lepením izolačních desek.

- Bude nutné podklad penetrovat před lepením izolačních desek dle citace v TZ nebo postačí omytí tlakovou vodou?

- Pokud bude nutné podklad penetrovat, bude položka doplněna do výkazu výměr?

5. Talířové hmoždinky

V technické zprávě (str. 14) jsou obecně popsány zásady pro kotvení kontaktního zateplovacího systému. Pro stanovení ceny je nutné stanovit počet hmoždinek, délku hmoždinek a druh provádění kotvení (zápustná nebo povrchová montáž).

- Jaký bude počet hmoždinek na metr čtvereční, navržených ke kotvení zateplovacího systému obvodového pláště zájmového objektu?

- Jaká je požadovaná minimální délka kotevní hmoždinky obvodového pláště?

- Jaký druh kotvení zateplovacího systému bude prováděn (zápustná nebo povrchová montáž) na obvodovém plášti?

- Jaký je počet hmoždinek, na metr čtvereční, navržených ke kotvení zateplovacího systému soklové části?

- Jaká je požadovaná minimální délka kotevní hmoždinky soklové části?

- Jaký druh kotvení zateplovacího systému bude prováděn (zápustná nebo povrchová montáž) na soklové části?

6. Podokapní římsa

V technické zprávě není řešena podokapní římsa. Zateplovací systém je dotažen k podokapní římse a není vyřešen detail přechodu z tohoto zateplovacího systému, oprava podokapní římsy s případným stěrkováním a natažením mnichovské omítky.

- Jakým způsobem bude vyřešen přechod ze zateplovacího systému na podokapní římsu?

- Bude podokapní římsa opravena, následně stěrkována a přetažena mnichovskou omítkou?

- Položky na opravu římsy nejsou součástí výkazu výměr, budou tyto položky doplněny včetně souvisejících lišt? V případě stěrkování bude nutné na každý roh římsy osadit rohovou lištu s výztužnou tkaninou.

7. Chráničky

V technické zprávě (str. 18) je citace: V rámci stavebních úprav budou případné rozvody elektroinstalace na fasádě vloženy do ocelových chrániček.

Ve výkazu výměr není položka pro tyto práce.

- Bude položka pro tyto práce doplněna do výkazu výměr? V případě návrhu ocelových chrániček je nutné dořešit jejich spojování, průchody zdmi, apod.

- Pokud se bude stávající vedení protahovat chráničkami, tak je nutné ho někde vysekat, rozpojit a následně spojit např. v nějakých krabicích.

8. Plošné fasádní prvky

Ve výkazu výměr (položka č. 13) je položka: Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm

Znění položky neurčuje materiál, kterým má být doplnění provedeno.

- Z jakého materiálu bude provedeno plošné doplnění fasádních prvků?

- Půjde o předem vyrobené PUR prvky s povrchovou úpravou nebo se budou prvky vyrábět na místě z EPS. Pak je nutné zahrnout do VV všechny související položky – rohové lišty, omítka, penetrace, apod.

9. Okenní profil

Ve výkazu výměr (položka č. 32) je položka: okenní profil

Znění položky nespecifikuje přesněji typ materiálu okenního profilu (rohové lišty) a šířku tkaniny.

- Z jakého materiálu má být dodán okenní profil (rohová lišta), PVC nebo AL?

- Jaká šířka tkaniny je požadována pro dodávku okenního profilu?

10. Barevné řešení omítky

Ve výkazu výměr (položka č.19 a 34) je specifikována omítka tenkovrstvá silikonová zrno/zrno 2 mm včetně penetrace.

Pro stanovení ceny je důležitý alespoň přibližný odstín omítky. Barevnost omítkovin se dělí na tři kategorie vzestupně podle sytosti barev.

- Jaký bude přibližný odstín omítky?

11. Venkovní světla

Ve výkazu výměr (položka č.51) je položka: Úprava venkovního světla nad vstupem

- Co je myšleno úpravou venkovního světla nad vstupem (demontáž, montáž, posun, výměna, …)?

12. Veřejné osvětlení

Ve výkazu výměr (položka č.56) je položka: Demontáž + výměna lampy veřejného osvětlení na fasádě

- Pokud bude lampa veřejného osvětlení měněna za novou, tak je potřeba přesněji specifikovat parametry pro dodávku nové lampy.

ŠATNY + ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY

1. lambda XPS tl. 100 mm

V zadávací dokumentaci (článek XI2., bod 3) je stanovena maximální lambda extrudovaného polystyrenu v tl. 100 mm na 0,036 W/m.K.

Ve výkazu výměr (položka č.19) je položka: deska z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm (lambda 0,039)

V technické zprávě (str. 10, bod 1.4.2) je citace: Sokl nad úrovní podlahy bude zateplen

extrudovaným polystyrenem tl. 100 mm ( lambda = 0,039 W/mK)

- Jaký koeficient lambdy je směrodatný pro stanovení ceny extrudovaného polystyrenu do položkového rozpočtu?

- Bude výkaz výměr opraven, nebo zůstane beze změny s lambdou XPS 0,039 W/mK?

2. Okenní mříže

V technické zprávě (str. 10 a str. 18) je citace: Na fasádě budou vyměněny zámečnické výrobky, jako jsou dvířka rozvaděčů, pojistkových skříněk, ventilační mřížky a okenní mříže.

Ve výkazu výměr není položka pro demontáž, montáž, případně dodávku nových okenních mříží.

- Budou položky související s okenními mřížemi dle TZ doplněny do výkazu výměr?

3. Zinkování

V technické zprávě (str. 18) je citace: Dojde k výměně okenních mříží, ocelové konstrukce budou žárově zinkovány.

Ve výkazu výměr není položka pro demontáž, montáž, případně dodávku nových okenních mříží, a také není položka pro pozinkování ocelových konstrukcí.

- Budou položky související s okenními mřížemi a zinkování ocel. konstrukcí dle TZ doplněny do výkazu výměr?

4. Penetrace podkladu

V technické zprávě (str. 11) je citace: V případě nutnosti úpravy přídržnosti, nebo savosti podkladu se podklad upravuje vhodným penetračním nátěrem.

Ve výkazu výměr je pouze položka pro „očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou“, ale není položka pro penetraci podkladu před lepením izolačních desek.

- Bude nutné podklad penetrovat před lepením izolačních desek dle citace v TZ, nebo postačí omytí tlakovou vodou?

- Pokud bude nutné podklad penetrovat, bude položka doplněna do výkazu výměr?

5. Talířové hmoždinky

V technické zprávě (str. 14) jsou obecně popsány zásady pro kotvení kontaktního zateplovacího systému. Pro stanovení ceny je nutné stanovit počet hmoždinek, délku hmoždinek a druh provádění kotvení (zápustná nebo povrchová montáž).

- Jaký je počet hmoždinek na metr čtvereční, navržených ke kotvení zateplovacího systému obvodového pláště zájmového objektu?

- Jaká je požadovaná minimální délka kotevní hmoždinky obvodového pláště?

- Jaký druh kotvení zateplovacího systému bude prováděn (zápustná nebo povrchová montáž) na obvodovém plášti?

- Jaký je počet hmoždinek, na metr čtvereční, navržených ke kotvení zateplovacího systému soklové části?

- Jaká je požadovaná minimální délka kotevní hmoždinky soklové části?

Jaký druh kotvení zateplovacího systému bude prováděn (zápustná nebo povrchová montáž) na soklové části?

6. Ostatní klempířské prvky

Ve výkazu výměr (položka č. 100) je položka: Ostatní klempířské prvky

- Co tato položka obsahuje za klempířské prvky a jaká je jejich výměra? Jednotlivé práce je nutné jasně a konkrétně vyspecifikovat včetně jasného určení výměry.

7. Chráničky

V technické zprávě (str. 18) je citace: V rámci stavebních úprav budou případné rozvody elektroinstalace na fasádě vloženy do ocelových chrániček.

Ve výkazu výměr není položka pro tyto práce.

- Bude položka pro tyto práce doplněna do výkazu výměr? V případě návrhu ocelových chrániček je nutné dořešit jejich spojování, průchody zdmi, apod.

- Pokud se bude stávající vedení protahovat chráničkami, tak je nutné ho někde vysekat, rozpojit a následně spojit např. v nějakých krabicích.

8. Okenní profil

Ve výkazu výměr (položka č. 30) je položka: okenní profil

Znění položky nespecifikuje přesněji typ materiálu okenního profilu (rohové lišty) a šířku tkaniny.

- Z jakého materiálu má být dodán okenní profil (rohová lišta), PVC nebo AL?

- Jaká šířka tkaniny je požadována pro dodávku okenního profilu?

9. Barevné řešení omítky

Ve výkazu výměr (položka č.17 a 31) je specifikována omítka tenkovrstvá silikonová zrno/zrno 2 mm včetně penetrace.

Pro stanovení ceny je důležitý alespoň přibližný odstín omítky. Barevnost omítkovin se dělí na tři kategorie vzestupně podle sytosti barev.

- Jaký bude přibližný odstín omítky?

10. Venkovní světla

Ve výkazu výměr (položka č.49) je položka: Úprava venkovního světla nad vstupem

- Co je myšleno úpravou venkovního světla nad vstupem (demontáž, montáž, posun, výměna, …)?

ŠKOLNÍ DRUŽINA

1. lambda XPS tl. 100 mm

V zadávací dokumentaci (článek XI2., bod 3) je stanovena maximální lambda extrudovaného polystyrenu v tl. 100 mm na 0,036 W/m.K.

Ve výkazu výměr (položka č.21) je položka: deska z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm (lambda 0,039)

V technické zprávě (str. 10, bod 1.4.2) je citace: Sokl nad úrovní podlahy bude zateplen

extrudovaným polystyrenem tl. 100 mm ( lambda = 0,039 W/mK)

- Jaký koeficient lambdy je směrodatný pro stanovení ceny extrudovaného polystyrenu do položkového rozpočtu?

Bude výkaz výměr opraven, nebo zůstane beze změny s lambdou XPS 0,039 W/mK?

2. Okenní mříže

V technické zprávě (str. 10 a str. 18) je citace: Na fasádě budou vyměněny zámečnické výrobky, jako jsou dvířka rozvaděčů, pojistkových skříněk, ventilační mřížky a okenní mříže.

Ve výkazu výměr není položka pro demontáž, montáž, případně dodávku nových okenních mříží.

- Budou položky související s okenními mřížemi dle TZ doplněny do výkazu výměr?

3. Zinkování

V technické zprávě (str. 18) je citace: Dojde k výměně okenních mříží, ocelové konstrukce budou žárově zinkovány.

Ve výkazu výměr není položka pro demontáž, montáž, případně dodávku nových okenních mříží, a také není položka pro pozinkování ocelových konstrukcí.

- Budou položky související s okenními mřížemi a zinkováním ocel. konstrukcí dle TZ doplněny do výkazu výměr?

4. Penetrace podkladu

V technické zprávě (str. 11) je citace: V případě nutnosti úpravy přídržnosti, nebo savosti podkladu se podklad upravuje vhodným penetračním nátěrem.

Ve výkazu výměr je pouze položka pro „očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou“, ale není položka pro penetraci podkladu před lepením izolačních desek.

- Bude nutné podklad penetrovat před lepením izolačních desek dle citace v TZ, nebo postačí omytí tlakovou vodou?

- Pokud bude nutné podklad penetrovat, bude položka doplněna do výkazu výměr?

5. Talířové hmoždinky

V technické zprávě (str. 14) jsou obecně popsány zásady pro kotvení kontaktního zateplovacího systému. Pro stanovení ceny je nutné stanovit počet hmoždinek, délku hmoždinek a druh provádění kotvení (zápustná nebo povrchová montáž).

- Jaký je počet hmoždinek na metr čtvereční, navržených ke kotvení zateplovacího systému obvodového pláště zájmového objektu?

- Jaká je požadovaná minimální délka kotevní hmoždinky obvodového pláště?

- Jaký druh kotvení zateplovacího systému bude prováděn (zápustná nebo povrchová montáž) na obvodovém plášti?

- Jaký je počet hmoždinek, na metr čtvereční, navržených ke kotvení zateplovacího systému soklové části?

- Jaká je požadovaná minimální délka kotevní hmoždinky soklové části?

Jaký druh kotvení zateplovacího systému bude prováděn (zápustná nebo povrchová montáž) na soklové části?

6. Chráničky

V technické zprávě (str. 18) je citace: V rámci stavebních úprav budou případné rozvody elektroinstalace na fasádě vloženy do ocelových chrániček.

Ve výkazu výměr není položka pro tyto práce.

- Bude položka pro tyto práce doplněna do výkazu výměr? V případě návrhu ocelových chrániček je nutné dořešit jejich spojování, průchody zdmi, apod.

- Pokud se bude stávající vedení protahovat chráničkami, tak je nutné ho někde vysekat, rozpojit a následně spojit např. v nějakých krabicích.

7. Plošné fasádní prvky

Ve výkazu výměr (položka č. 13) je položka: Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm

Znění položky neurčuje materiál, kterým má být doplnění provedeno.

- Z jakého materiálu bude provedeno plošné doplnění fasádních prvků?

- Půjde o předem vyrobené PUR prvky s povrchovou úpravou nebo se budou prvky vyrábět na místě z EPS. Pak je nutné zahrnout do VV všechny související položky – rohové lišty, omítka, penetrace, apod.

8. Okenní profil

Ve výkazu výměr (položka č. 30) je položka: okenní profil

Znění položky nespecifikuje přesněji typ materiálu okenního profilu (rohové lišty) a šířku tkaniny.

- Z jakého materiálu má být dodán okenní profil (rohová lišta), PVC nebo AL?

- Jaká šířka tkaniny je požadována pro dodávku okenního profilu?

9. Barevné řešení omítky

Ve výkazu výměr (položka č.17 a 31) je specifikována omítka tenkovrstvá silikonová zrno/zrno 2 mm včetně penetrace.

Pro stanovení ceny je důležitý alespoň přibližný odstín omítky. Barevnost omítkovin se dělí na tři kategorie vzestupně podle sytosti barev.

- Jaký bude přibližný odstín omítky?

V Jesenici dne 24. listopadu 2014

za f. DROPS GROUP a.s.

Jaroslav Spurný

spurny.jaroslav@drops.cz