Dotazy k zadávací dokumentaci veřejné zakázky:

„ Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy – Etapa C + D“

Rekonstrukce a nástavba školičky

1. Ve standardech je na straně 23 u popisu oken uvedeno zasklení trojsklem 4-12-4-12-4 mm a současně zvuková izolace až 36 dB. S takovým zasklením má okno Rw pouze 32 dB. Máme to chápat tak, že stačí Rw 32dB nebo máme dodržet Rw 36 dB a změnit zasklení?

V Prostějově dne 8.8.2016