Dobrý den,

     zasílám dotaz k zadávací dokumentaci akce Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy – Etapa C+D :

aktualizované výkazy výměr obsahují v některých případech položky vyznačené modře s kódem M tj. jen jako materiálová dodávka a chybí příslušné položky montážní, např. ZTI-kuchyně pol.č.46, pol.č.86 apod.

Dále jsou v některých položkách značné rozdíly mezi montážní množstevní výměrou a výměrou dodávek / specifikací, např. :

* ZTI-školička – pol. 12-18 – montáž 60m, specifikace 686 m
* Elektro-silno-školička – pol.č. 16-21 – montáž 48 ks, specifikace 61 ks; pol.41-45 – montáž kabelu 60+30m, specifikace 550 m
* Vytápění-kuchyně- pol.č. 1 až 7 – montáž 535 m, specifikace 81 m
* Elektro-silno-kuchyně – pol.č. 26 až 30 – montáž 1052, specifikace 1025m; pol.č.pol.č. 32 až 35 – montáž 30 m, specifikace 600 m; pol.č.36 až 38 – montáž 25 ks, specifikace 75 ks; pol.č.57 až 59 – montáž 18 ks, specifikace 12 ks
* ZTI-kuchyně- pol.č.84-85 – montáž 30 ks, specifikace 4 ks

Děkuji za Vaší odpověď.

V Praze dne 15.8.2016