Dobrý den,

obracíme se na Vás s žádostí o dodatečné informace k zakázce „Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy – Etapa C + D“:

- Ve stavebně konstrukční části etapy C, resp. ve statickém výpočtu, jsou v odstavci 4.2.5. Sanace stropu nad 1. PP navržena opatření, která se mají v rámci sanací provést. Nejsem si však jist, že přiložený výkaz výměr koresponduje s těmito opatřeními a obsahuje všechny potřebné položky pro tyto práce, pokud ano, tak které jsou to položky?

- V téže části v článku 4.3. Krov, odst. 4.3.1. Střešní vazník je v závěru tohoto odstavce uvedeno (tučně) : „Podrobný návrh střešního vazníku a navazujících prvků bude proveden v dalším stupni PD s uvážením konkrétních výrobků a konstrukčních detailů. Návrh bude podložen statickým výpočtem“. V zadávací dokumentaci však nic dalšího ke střešnímu vazníku a navazujícím detailům, o kterých se ve statice hovoří, není. Pouze výkres krovu a řez budovou, které však neobsahují to, o čem se hovoří ve statice. Žádám tímto o doplnění zadávací dokumentace o podrobný návrh střešního vazníku a souvisejících konstrukčních detailů.

- Ve výkazu výměr k etapě D, ve zdravotně technických instalacích je položka č. 16 Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování, jednořadá galerie objemu do 5 m3. V technické zprávě je však uvedeno, že dešťové vody budou odváděny do stávajícího vsakovacího objektu, který je tvořen vsakovací rýhou s přepadem do jezírka. Navíc ve výkresové části není nikde nový vsakovací objekt ze vsakovacích boxů zakreslen. Bude se tedy budovat nový vsakovací objekt nebo budou dešťové vody odvedeny do stávajícího vsakovacího objektu tak, jak je uvedeno v technické zprávě?

V Jinočanech dne 15.8.2016

Ing. Otakar Dosoudil

Stavební řemesla – Zeman, s.r.o.

Náměstí 5. května 17

252 25 Jinočany