Dobrý den,

     zasílám dotaz k zadávací dokumentaci akce Rekonstrukce a nástavba školičky a přístavba a zvýšení kapacity kuchyně a školní jídelny ZŠ Jílové u Prahy – Etapa C+D :

Dodávka a montáž posuvných žaluzií – ve výkaze výměr uvedena celková plocha 30,366 m2. Z výkresu pohledu jsou viditelné 4 půlky žaluzií, při 6 ks oken a velikosti okna 1800 x 2410 mm odpovídá plocha žaluzií 7 kusům (nebo 14.ti půlkám žaluzie)

Z výkresu ani specifikace není patrné :

* kolik kusů posuvných žaluzií je požadováno (6 nebo 7, tj.12 nebo 14 půlek),
* je v celkové výměře m2 uvažováno s přesahem žaluzií nad čistou výměru okna,
* budou žaluzie v provedení dvě poloviny žaluzie na 1 okno -s tím souvisí i počet kování na 1 žaluzii,
* budou provedeny v jedné nebo ve dvou řadách kolejnic

Děkuji za Vaší odpověď

V Praze dne 17.8.2016